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一、项目概况
（一）项目名称：珠海市第五人民医院2026-2027年被服采购项目
（二）项目属性：货物类
（三）项目期限：2年
（四）项目地点：珠海市第五人民医院平沙院区、南水院区
（五）投标人对任何一项应当考虑在投标报价中的内容有漏报的单价，或每项投标单价中有漏报、少报的费用，均视为此项费用已包含在投标报价中。
（六）投标人需对提交的资料真实性负责，如提供的产品规格、技术条款、检测报告、相关认证证书等方面的材料不真实，将认定为提供虚假材料谋取中标，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。
二、采购清单及技术参数：
	序号
	名称
	技术参数
	单位
	年度参考用量
	单价
（元）

	1
	150×210cm棉胎
	5斤羽丝棉胎
	条
	100
	

	2
	150×210cm被套
	1.纤维含量:35%棉65%涤(±2%)；
2、纱支密度:32×32、
130×70；
3.异味：无；
4.甲醛含量:≤75mg/kg；
5.PH值：4.0-8.5；
6.可分解致癌芳香胺染料（≤20mg/kg)。
	张
	100
	

	3
	150×260cm床单
	
	张
	100
	

	4
	48×74cm枕头
	
	个
	200
	

	5
	50×75cm枕套
	
	个
	200
	

	6
	150×220cm空调被
	3斤100%聚酯纤维
	条
	50
	

	7
	病人长裤
	1.纤维含量:100%棉；
2.纱支密度:20×20、60×60；
3.异味：无；
4.甲醛含量：≤75mg/kg；
5.PH值：4.0-8.5；
6.可分解致癌芳香胺染料（≤20mg/kg)。
	条
	500
	

	8
	有孔遮挡病人裤
	
	条
	100
	

	9
	开边裤
	
	条
	100
	

	10
	短装长袖病人衫
	
	件
	250
	

	11
	长装长袖病人衫
	
	件
	250
	

	12
	100×100cm单层(孔直径8cm)孔周边为双层孔巾
	1.纤维含量：100%棉；
2.纱支密度：21×21、108×58；
3.异味：无；
4.甲醛含量：≤75mg/kg；
5.PH值：4.0-8.5；
6.可分解致癌芳香胺染料（≤20mg/kg)。
	条
	50
	

	13
	100×100cm双层包布
	
	张
	100
	

	14
	120×120cm单层绿色包布
	
	张
	100
	

	15
	120×120cm双层包布
	
	张
	300
	

	16
	150×100cm单层（孔直径12cm)孔周边为双层孔巾
	
	条
	50
	

	17
	150×100cm单层（孔直径22cm)孔周边为双层孔巾
	
	条
	50
	

	18
	180×180cm双层包布
	
	张
	100
	

	19
	150×150cm双层包布
	
	张
	100
	

	20
	350×180cm单层包布
	
	张
	50
	

	21
	60×60cm双层包布
	
	张
	100
	

	22
	90×90cm（孔直径8cm)孔巾
	
	张
	50
	

	23
	90×90cm双层包布
	
	张
	100
	

	24
	短袖手术衣
	
	件
	150
	

	25
	短袖洗手衣裤
	
	条
	150
	

	26
	印花手术帽
	
	顶
	150
	

	27
	长袖手术衣（颜色不限）
	
	件
	150
	

	28
	长袖洗手衣裤
	
	条
	150
	

	29
	白清洁裤
	1.纤维含量：35%棉，65%涤（±2%）；
2.纱支密度：32×32、130×70；
3.异味：无；
4.甲醛含量：≤75mg/kg；
5.PH值：4.0-8.5；
6.可分解致癌芳香胺染料（≤20mg/kg)。
	条
	50
	

	30
	供应室长袖工作服
	
	件
	50
	

	31
	血透室、icu工作服
	
	件
	50
	

	32
	粉红护士裤
	
	条
	50
	

	33
	男护士裤
	
	条
	50
	

	34
	长袖男医生服
	
	件
	200
	

	35
	长袖女医生服
	
	件
	200
	

	36
	长装长袖女护士服
	
	件
	300
	

	37
	短装长袖男护士服
	
	件
	50
	

	38
	短装长袖女护士服
	
	件
	100
	

	39
	长装短袖女护士服
	1.纤维含量：35%棉，65%涤（±2%）；
2.纱支密度：32×32、130×70；
3.异味：无；
4.甲醛含量：≤75mg/kg
5.PH值：4.0-8.5；
6.可分解致癌芳香胺染料（≤20mg/kg)。
	件
	300
	

	40
	女护士白中裤
	
	条
	100
	

	41
	护士白长裤
	
	条
	300
	

	42
	护土帽
	
	顶
	300
	

	43
	短袖男医生服
	
	件
	200
	

	44
	短袖女医生服
	
	件
	200
	

	45
	短装短袖男护士服
	
	件
	50
	

	46
	短装短袖女护士服
	
	件
	300
	

	47
	短袖（白色）工勤服
	
	件
	50
	


注：
1、以上各单项产品的所有材料要符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类) 。
[bookmark: _GoBack]2、采购种类包括但不限于以上所列种类，采购人有权根据需要新增商品，中标人须全力支持，新增商品价格结合市场价由双方另行协定。最终根据实际供货数量进行结算，投标人在报价时须充分考虑供货数量的不确定性，自行承担报价风险。
三、项目要求
（一）项目供货要求
1.投标人须承诺签订合同后须按照采购人具体需求供货，并在规定时间内送货到采购人指定地点。
2.投标人在合同履行过程中如果有国家或行业标准的，以国家或行业标准作为质量标准；如果没有国家或行业标准的，以产品技术性能要求和质量标准作为本项目货物的质量标准。
3.投标人保证所报货物是厂家原装、全新、未曾使用过的产品，其质量、规格及技术特征符合用户需求书的要求。
4.投标人保证其提供的产品在纤维含量、色牢度、PH值、甲醛含量方面都符合国家标准（《纺织品和服装使用说明》和《国家纺织产品基本安全技术规范》）。
5.本采购项目要求印字、刺绣的标志均无偿提供，符合采购人的订货样板及时间要求；特殊、应急情况下，采购人要求增购额外品种，投标人在力所能及的情况下不得拒绝；费用双方另行协商；
6、投标人所投产品为优质品牌，需求书中所列的产品参数为产品的最基本的要求，只作为投标人报价的参考。投标人可选用技术参数优于或等于的产品进行报价，并列明详细的技术参数、品牌、型号及产地。
7.中标人需具有与项目合同履行的相关经验，承接过同类近三年相类似项目(医院或机关事业单位)。
（二）售后服务要求
1.对于出现不符合质量标准(如有样品的按样品要求)的供货，中标供应商须承诺包退包换。
2.接到采购人订货通知之日起计，中标供应商必须在3个工作日内，派专业人员上门服务，在7个工作日内保证按要求完成修改、修复等服务。
3、首批供应的服装、布类制品须提供有国家认可的第三方检测机构出具的检验报告。之后不定期按采购人需要提供三个批次的服装、布类的质监部门的检验报告。
(三)验收要求
1.货物的包装：服装及布类以品种及规格为单位进行装箱，每套服装或布类一个胶袋包装，在每个包装胶袋上注明名称，属于服装类的还需注明尺码和性别标识。 2.中标人提供的货物必须符合采购人的要求，不得以假乱真、以次充好，不得破损，不得错乱，包括：（1）尺码规格、数量；（2）面料及辅料的质量、外观；（3）服装款式、设计（按样品验收）；（4）制作质量；（5）色彩。
3.中标人提供的货物应完全符合用户需求书的技术要求产品材质要求的标准执行。
(四)履约评价：
1.在本项目供货期内，采购人每月根据中标人的服务状况进行考核、评分。考评总得分为100分。
2.检查考核评分办法见《服务考评表》。
3.如中标人在本项目供货期内累计有2个月的考评总得分低于80分的，采购人有权解除本项目合同并无需向中标人作任何赔偿或补偿。
附表：《服务考评表》
服务考评表
考评时间：
	序号
	考核内容和标准
	扣分标准
	扣分（分）

	1
	未按采购人采购要求的时间供货
	每次扣10分
	

	2
	货物质量验收不合格
	每次扣10分
	

	3
	未按采购人指定秩序卸货
	每次扣10分
	

	4
	货物出现质量问题，中标人不积极配合查找原因，不及时反馈处理结果
	每次扣10分
	

	5
	所供货物为假冒伪劣产品的
	每次扣10分
	

	6
	中标人属下工作人员不遵守采购人各项管理规定
	每次扣10分
	

	7
	供应货物品种、品牌、规格或质量等级与本项目招标要求不符
	每次扣10分
	

	8
	同一品种货物连续两次验收发现质量不合格产品并退货
	每次扣10分
	

	9
	把采购人验收不合格退货的货物重新配送给采购人
	每次扣10分
	

	10
	中标人组织机构发生调整，或经营场所、联系人、联系方式变更，未及时通知采购人业务部门，造成无法及时联系
	每次扣10分
	

	扣除总分（各项扣分之和）
	

	考评得分（100-扣除总分）
	

	评分人员签名：



(五)支付方式：本项目按采购人实际数量结算。合同签订后，中标人按采购人实际需求送货，货物验收合格后，收到中标人的有效发票后3个月内付清当批次实际供货款项。
