附件2 南水镇卫生院医疗卫生服务能力提升工程空调采购安装（含管道工程)项目调研报价单

| 品牌 | 型号 | 商品名称 | 能效级别 | 数量 | 产品技术参数 | 质保期 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1匹冷暖挂式空调机 |  | 19（套） |  |  |  |  | 每台标配≧3米铜管和排水 |
|  |  | 1.5匹冷暖挂式空调机 |  | 13（套） |  |  |  |  | 每台标配≧3米铜管和排水 |
|  |  | 2匹冷暖挂式空调机 |  | 3（套） |  |  |  |  | 每台标配≧3米铜管和排水 |
|  |  | 3匹冷暖挂式空调机 |  | 3（套） |  |  |  |  | 每台标配≧3米铜管和排水 |
|  |  | 3匹天花冷暖空调机 |  | 16（台） |  |  |  |  |  |
|  |  | 5匹天花冷暖空调机 |  | 4（台） |  |  |  |  |  |
|  |  | 加长铜管 |  | （米） |  |  |  |  | 各匹数 |
|  |  | 加长排水管 |  | （米） |  |  |  |  | 各匹数 |
|  |  | 加长电源线 |  | （米） |  |  |  |  | 各匹数 |
|  |  | 钢筋混凝土墙打墙孔/ 玻璃开孔 |  | （个） |  |  |  |  |  |
|  |  | 镀锌钢板接水盘 |  | （个） |  |  |  |  |  |
|  |  | 不锈钢外机支架 |  | （套） |  |  |  |  | 各匹数 |
|  |  | 外机百叶栏栅 |  | 米 |  |  |  |  | 参考附件3 |
|  | 总计： 元（大写 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：1.挂式空调机单价费用包含每套空调的标配铜管长度、排水管、调试安装等，如不满足请备注。 2.提供的空调机必须是原装正品且为2025年6月以后生产，能够在广东省政府采购云平台电子卖场中完成采购等相关工作，不得以工程机、翻新机、二次销售产品等以次充好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：     年    月    日