附件2 南水镇卫生院医疗卫生服务能力提升工程空调采购安装（含管道工程)项目调研报价单
	品牌
	型号
	商品名称
	能效级别
	数量
	产品技术参数
	质保期
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	1匹冷暖挂式空调机
	
	19（套）
	
	
	
	
	每台标配≧3米铜管和排水

	
	
	1.5匹冷暖挂式空调机
	
	13（套）
	
	
	
	
	每台标配≧3米铜管和排水

	
	
	2匹冷暖挂式空调机
	
	3（套）
	
	
	
	
	每台标配≧3米铜管和排水

	
	
	3匹冷暖挂式空调机
	
	3（套）
	
	
	
	
	每台标配≧3米铜管和排水

	
	
	3匹天花冷暖空调机
	
	16（台）
	
	
	
	
	

	
	
	5匹天花冷暖空调机
	
	4（台）
	
	
	
	
	

	
	
	加长铜管
	
	（米）
	
	
	
	
	各匹数

	
	
	加长排水管
	
	（米）
	
	
	
	
	各匹数

	
	
	加长电源线
	
	（米）
	
	
	
	
	各匹数

	
	
	[bookmark: _GoBack]钢筋混凝土墙打墙孔/
玻璃开孔
	
	（个）
	
	
	
	
	

	
	
	镀锌钢板接水盘
	
	（个）
	
	
	
	
	

	
	
	不锈钢外机支架
	
	（套）
	
	
	
	
	各匹数

	
	
	外机百叶栏栅
	
	米
	
	
	
	
	参考附件3

	
	总计：                          元（大写                       ）

	
	备注：1.挂式空调机单价费用包含每套空调的标配铜管长度、排水管、调试安装等，如不满足请备注。
      2.提供的空调机必须是原装正品且为2025年6月以后生产，能够在广东省政府采购云平台电子卖场中完成采购等相关工作，不得以工程机、翻新机、二次销售产品等以次充好。
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